TERMO DE REFERÊNCIA

Processo: 673 /2024

Dispensa de Licitação: 019/2024

OBJETO:  Teste rápido  Dengue (NS1+IGM/IGG)

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | CX | TESTE RÁPIDO TESTE RÁPIDO DENGUE (NS1 +IGM/IGG). TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE USO IN VITRO, QUALITATIVO, RÁPIDO E VISUAL PARA DETECÇÃO DIFERENCIAL DOS ANTICORPOS IGM/IGG E ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE SOROTIPOS 1-4 EM AMOSTRAS DE SOROS, PLASMAS E OU SANGUE TOTAL. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DOS TESTES: 2° A 30°C VALIDADE MÍNIMA DO KIT DE TESTAGEM: 24 MESES O KIT DE TESTES DEVE CONTER LANCETAS ADEQUADAS PARA COLETA, CASSETE DE TESTE EMBALADO EM SACHÊ INDIVIDUAL, FRASCO COM SOLUÇÃO TAMPÃO (BUFFER) TAMBÉM CHAMADO DE "REAGENTE", SACHÊ DE SÍLICA PARA MANTER OS TESTES LIVRES DE UMIDADE, BULA EM PORTUGUÊS COM INSTRUÇÕES DE USO. COMPROVANTE DE QUE O PRODUTO ESTÁ DEVIDAMENTE REGISTRADO NA ANVISA. |

(*) Valor Estimado com Desembolso em Parcela Única

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Execução:

2.1. O prazo de execução do serviço é de 40 dias uteis.

Engenheiro Coelho,26/02/2024

_____________________________

Josiane Camargo

Diretora Executiva de Saúde